## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.
LOCAL: PAUDALHO/PE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECURSO PRÓPRIO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | COMPR | LARG. | ESPES. / ALTURA | QUANT. |  | TOTAL
Edificação principal do Proinfância 1
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m²
[8 empty] | Total item | = | 0
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.4 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.7 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.8 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.9 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.10 | 74077/3 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.11 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.12 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.1.4 | 73964/6 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
1.1 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
1.1.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³
|  |  | Muro |  | 40 | 0.45 | 0.5 | 2 | = | 18
[5 empty] | 60 | 0.45 | 0.5 | 1 | = | 13.5
[5 empty] | 30 | 0.45 | 0.5 | 1 | = | 6.75
[8 empty] | Total item | = | 38.25
2 |  |  | FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
2.1.1 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | M³
Piso
[5 empty] | 24 |  |  |  | = | 24
[8 empty] | Total item | = | 24
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.2.3 | 73964/6 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³
[9 empty] | = | 0
[9 empty] | = | 0
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.3.3 | 73964/6 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m²
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.2.7 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.2 | 0 | CPU | Corte e reparo em cabeça de estaca | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.3.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
3.4.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.4.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.4.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
2.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m²
|  |  | Muro |  | 40 | 0.35 |  | 2 | = | 28
[5 empty] | 60 | 0.35 |  | 1 | = | 21
[5 empty] | 30 | 0.35 |  | 1 | = | 10.5
[8 empty] | Total item | = | 59.5
3.5.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.5.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.5.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
3.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m²
[5 empty] | 98 |  |  |  | = | 98
[8 empty] | Total item | = | 98
3.1.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[5 empty] | 240 |  |  |  | = | 240
[8 empty] | Total item | = | 240
3.1.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[5 empty] | 260 |  |  |  | = | 260
[8 empty] | Total item | = | 260
3.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
|  |  | Cinta |  | 40 | 0.2 | 0.15 | 2 | = | 2.4
|  |  | " |  | 60 | 0.2 | 0.15 | 1 | = | 1.8
|  |  | Pilares |  | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 15 | = | 1.26 | 4.2
|  |  | " |  | 0.2 | 0.2 | 1.35 | 30 | = | 1.62
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 45 | = | 1.44
[8 empty] | Total item | = | 8.52
4.32
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m²
|  |  | Muro |  | 40 | 1 |  | 1 | = | 40
[8 empty] | Total item | = | 40
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
5.2.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
5.2.7 | C4495 | SEINFRA | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
4.2 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
4.2.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m²
|  |  | Muro |  | 62 |  | 0.85 | 1 | = | 52.7
[5 empty] | 40 |  | 0.85 | 1 | = | 34
[8 empty] | Total item | = | 86.7
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.1.2 | 0 | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.1.6 | 0 | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.2.2 | 0 | CPU | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.2.3 | 0 | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 0 | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3.2 | 0 | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3.3 | 0 | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
40304 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
40669 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
41035 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
41400 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
41765 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
42130 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
42496 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
42861 | 0 | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.6.4 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.6.5 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
5.1 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
5.1.1 | 0 | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m²
[5 empty] | 62 |  | 1 |  | = | 62
[8 empty] | Total item | = | 62
6.7.2 | 0 | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.7.3 | 0 | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.7.4 | 0 | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 0 | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.2 | 0 | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
8.2 | 5968 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m²
|  |  | Muro |  | 62 |  | 0.85 | 2 | = | 105.4
[5 empty] | 40 |  | 1.8 | 2 | = | 144
[8 empty] | Total item | = | 249.4
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
6.2 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m²
|  |  | Muro |  | 62 |  | 0.85 | 2 | = | 105.4
[5 empty] | 40 |  | 1.8 | 2 | = | 144
[8 empty] | Total item | = | 249.4
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.10 | 0 | CPU | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9.11 | C4480 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.2 | 87622 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.3 | 73676 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
40188 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
40553 | C4505 | SEINFRA | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
40918 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
41284 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm | m²
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m²
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m²
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m²
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m²
10.2.6 | 0 | CPU | Colchão de areia e=36cm | m³
10.2.7 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m²
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
7.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m²
|  |  | Muro |  | 62 |  | 0.85 | 2 | = | 105.4
[5 empty] | 40 |  | 1.8 | 2 | = | 144
[5 empty] | 62 |  | 0.1 | 1 | = | 6.2
[5 empty] | 40 |  | 0.1 | 1 | = | 4
[8 empty] | Total item | = | 259.6
11.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
11.7 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
11.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
11.9 | 73924/2 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
8.1.1 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m
[5 empty] | 25 |  |  |  | = | 25
[8 empty] | Total item | = | 25
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.19 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.20 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.21 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.24 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.26 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.27 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.61 | 0 | CPU | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.1.62 | 0 | CPU | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | 0 | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
13.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.33 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.34 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.35 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.38 | 0 | MERCADO | Ralo linear 50cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.39 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.40 | 89799 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.41 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
14.42 | 95463 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.3 | 0 | MERCADO | Válvula de descarga com acionamento por alavanca | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.4 | 0 | MERCADO | Válvula de descarga com duplo acionamento | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.6 | 0 | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.8 | 0 | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.9 | 0 | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.14 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.15 | 0 | MERCADO | Papeleira de sobrepor interfolhado | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.16 | 0 | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.23 | 0 | CPU | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.24 | 0 | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.25 | 0 | CPU | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.26 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.27 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.29 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
15.30 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.4 | 0 | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.5 | 0 | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.6 | 0 | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.8 | 0 | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.9 | 0 | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.10 | 0 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
16.11 | 0 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.7 | 0 | CPU | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.8 | 0 | CPU | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.9 | 72288 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.10 | 0 | CPU | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.11 | C4385 | SEINFRA | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.12 | 71516 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.13 | 74169/1 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.14 | C0513 | SEINFRA | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.15 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.16 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.17 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.18 | 0 | CPU | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.19 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.20 | C4649 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.21 | 0 | CPU | Bomba hidraulioca 3 cv | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.22 | 0 | MERCADO | Central de alarme | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.23 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
17.24 | 0 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un
18.1.4 | 74052/5 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | un
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un
18.2.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un
40227 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un
40592 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un
40957 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un
41323 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un
41688 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un
42053 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un
42418 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un
42784 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un
18.3.8 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un
18.3.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un
40255 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | un
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un
18.6.11 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm, fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.2 | 0 | CPU | Switch de 48 portas | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.3 | 0 | MERCADO | Guias de cabos simples | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.4 | 0 | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.5 | 0 | MERCADO | Guia de Cabos Vertical | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.6 | 0 | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.7 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.8 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.9 | 0 | CPU | Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.1.10 | 0 | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 | 0 | CPU | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.3.2 | 0 | CPU | Tomada completa TV/SAT | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.3.3 | 0 | MERCADO | Conector emenda para cabo coaxial | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.4.2 | 83370 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.5.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 2", inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
20.5.5 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | 0 | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
21.2 | 0 | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
21.3 | 0 | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
21.4 | 0 | MERCADO | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
21.5 | 0 | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.4 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.5 | 72262 | SINAPI | Clips galvanizado | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.6 | 0 | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.7 | 79480 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
22.12 | 0 | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m²
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m²
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m²
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m²
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m
23.1.7 | 86958 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 | 0 | MERCADO | Alça de içamento | un
23.2.2 | 0 | MERCADO | Suporte de luz piloto | un
23.2.3 | 0 | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un
23.2.4 | 0 | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m
23.2.7 | 0 | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg
23.2.8 | 0 | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza de obra | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
24.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | m²
[9 empty] | = | 0
[8 empty] | Total item | = | 0
9 |  |  | SERVIÇOS EXTRAS
9.1 | 07.03.020 | EMLURB 2018 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m²
[5 empty] | 60 |  |  |  | = | 60
[8 empty] | Total item | = | 60
9.2 | 01.09.090 | EMLURB 2018 | BOMBA DE DRENAGEM SUBMERSA COM MOTOR ELETRICO INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 3"- POT.4CV COM ENERGIA ELETRICA.(SERVICO DIURNO OU NOTURNO) | UD
[5 empty] | 120 |  |  |  | = | 120
[8 empty] | Total item | = | 120
9.3 | S 511.03.07 0 | SEDUC 2018 | CAPEAÇO DE REVESTIMENTO EM EMBOÇO, PARA ALVENARIA DE 15CM DE m ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, COM ADIÇÃO DE 130KG DE CIMENTO ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRAÇO 1:3 - | M
|  |  | Muro |  | 40 |  |  | 1 |  | 40
[5 empty] | 60 |  |  | 1 | = | 60
[5 empty] | 19 |  |  | 1 | = | 19
[8 empty] | Total item | = | 119
9.4 | 5502969 | SICRO-OUT. 201 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M³
[5 empty] | 1452.15 |  |  |  | = | 1452.15
[8 empty] | Total item | = | 1452.15
9.5 | 04.03.070 | EMLURB 2018 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS . | M³
[5 empty] | 1452.15 |  |  |  |  | 1452.15
[8 empty] | Total item | = | 1452.15
9.6 | 01.01.044 | EMLURB 2018 | CARRETA CARREGA TUDO,COM BASE PLANA E 3 EIXOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 15 A 70 TON. - SEM MAO DE OBRA DO OPERADOR E SEM COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO OU NOTURNO) | H
[5 empty] | 66 |  |  |  |  | 66
[8 empty] | Total item | = | 66

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
[6 empty] | BDI : | 27.7% |  | 0.78309
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.
Planilha Orçamentária - Recurso Próprio | [8 empty] | 127.7
100
ITEM | CÓDIGO | FONTE |  | UN. | QUANT. | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
RECURSOS PRÓPRIOS | [5 empty] | TOTAL: | 152547.5766 |  | 152547.5766
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 2754.765
1.1 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
1.1.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 38.25 | 72.02 | 2754.765
2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 12305.73
2.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
2.1.1 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 24 | 456.66 | 10959.84
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
2.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 59.5 | 22.62 | 1345.89
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 14658.8432
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
3.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 98 | 40.75 | 3993.5
3.1.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240 | 12.53 | 3007.2
3.1.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 260 | 14.49 | 3767.4
3.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 | 456.66 | 3890.7432
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 6734.139
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 40 | 42.27 | 1690.8
4.2 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
4.2.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 86.7 | 58.17 | 5043.339
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 10060.74
5.1 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
5.1.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 62 | 162.27 | 10060.74
6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 5037.88
6.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 249.4 | 3.6 | 897.84
6.2 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 249.4 | 16.6 | 4140.04
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 3125.584
7.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 259.6 | 12.04 | 3125.584
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 874.75
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
8.1.1 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 25 | 34.99 | 874.75
9 |  |  | SERVIÇOS EXTRAS |  |  |  | 96995.1454
9.1 | 07.03.020 | EMLURB 2018 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m² | 60 | 425.1771 | 25510.629
9.2 | 01.09.090 | EMLURB 2018 | BOMBA DE DRENAGEM SUBMERSA COM MOTOR ELETRICO INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 3"- POT.4CV COM ENERGIA ELETRICA.(SERVICO DIURNO OU NOTURNO) | H | 120 | 6.3978 | 767.7324
9.3 | 11.03.070 | SEDUC 2018 | CAPEAÇO DE REVESTIMENTO EM EMBOÇO, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, COM ADIÇÃO DE 130KG DE CIMENTO ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRAÇO 1:3 (SEE) | M | 119 | 11.3525 | 1350.9511
9.4 | 5502969 | SICRO-OUT. 2019 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 1452.15 | 29.869 | 43374.3119
9.5 | 04.03.070 | EMLURB 2018 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS . | m³ | 1452.15 | 15.49 | 22493.818
9.6 | 01.01.044 | EMLURB 2018 | CARRETA CARREGA TUDO,COM BASE PLANA E 3 EIXOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 15 A 70 TON. - SEM MAO DE OBRA DO OPERADOR E SEM COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO OU NOTURNO) | H | 66 | 52.9955 | 3497.703
[6 empty] | TOTAL | 152547.5766 | 2495844.22

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.
MUNICÍPIO: | PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA - RECURSO PRÓPRIO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1+E9:H11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2754.765 | 1.806% | 50% | 2: 50%
|  |  |  | 1377.3825 | 1377.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.765 | TRUE
2 | FUNDAÇÕES | 12305.73 | 8.067% | 10% | 2: 20%; 3: 30%; 4: 40%
|  |  |  | 1230.573 | 2461.146 | 3691.719 | 4922.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12305.73 | TRUE
3 | SUPERESTRUTURA | 14658.8432 | 9.609% |  | 4: 30%; 5: 30%; 6: 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4397.653 | 4397.653 | 5863.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14658.8432 | TRUE
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 6734.139 | 4.414% |  |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 673.4139 | 1346.8278 | 673.4139 | 673.4139 | 673.4139 | 1346.8278 | 1346.8278 | 0 | 6734.139 | TRUE
5 | ESQUADRIAS | 10060.74 | 6.595% |  | 6: 40%; 7: 40%; 8: 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024.296 | 4024.296 | 2012.148 | 0 | 0 | 10060.74 | TRUE
6 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5037.88 | 3.302% |  | 7: 10%; 8: 40%; 9: 30%; 10: 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.788 | 2015.152 | 1511.364 | 1007.576 | 5037.88 | TRUE
7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 3125.584 | 2.049% |  | 7: 25%; 8: 35%; 9: 25%; 10: 15%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.396 | 1093.9544 | 781.396 | 468.8376 | 3125.584 | TRUE
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 874.75 | 0.5734% |  | 6: 50%; 7: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.375 | 437.375 | 0 | 0 | 0 | 874.75 | TRUE
9 | SERVIÇOS EXTRAS | 96995.1454 | 63.58% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 96995.1454 | TRUE
Valores totais |  | 152547.5766 | 100%
|  | Valor no Período |  | 12307.47 | 13538.043 | 14064.6474 | 20366.2873 | 14770.5814 | 20698.1367 | 16119.7834 | 16167.5967 | 13339.1023 | 11175.9281
|  | Porcentagem no Peíodo (%) |  | 8.068% | 8.875% | 9.22% | 13.35% | 9.683% | 13.57% | 10.57% | 10.6% | 8.744% | 7.326%
|  | Valor Acumulado |  | 12307.47 | 25845.5131 | 39910.1605 | 60276.4478 | 75047.0292 | 95745.1659 | 111864.9494 | 128032.5461 | 141371.6485 | 152547.5766
|  | Porcentagem Acumulada (%) |  | 8.068% | 16.94% | 26.16% | 39.51% | 49.2% | 62.76% | 73.33% | 83.93% | 92.67% | 100%